招標規範

標的名稱：「棒球運動場貨櫃屋2座」採購案-第二次招標

| 項目 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 本項總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20呎鐵櫃(8.5尺高) | 只 | 2 |  |  | 1.含稅、運送、安裝、測試。 2.履約期限：中華民國113年10月30日。 |
| 2 | 切割組合定位防漏水 | 式 | 1 |  |  |  |
| 3 | 內部、外部噴漆 | 式 | 1 |  |  |  |
| 4 | 雙開(外)向鐵門(190*210公分) | 組 | 1 |  |  |  |
| 5 | 鋁窗(108*88公分) | 組 | 5 |  |  |  |
| 6 | 水泥板(30*30*20公分) | 塊 | 10 |  |  |  |
| 7 | 冷氣架75*50*70公分 | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 運費-普門高中棒球場 | 式 | 1 |  |  |  |
| 9 | 櫃頂浪板費用 | 式 | 1 |  |  |  |
| 10 | 交貨期限、測試驗收及保固 | 1.得標廠商需於113年10月30日前完成本案所有設備安裝及功能測試(若是本校其他工程因素或不可抗拒之原因而導致無法於期限內完成得以書面方式經由使用單位同意辦理工程展延)。 2.本案所有設備均須提供1年保固（新品則依原廠保固時效）。 |  |  |  |  |

一、場勘與資格審查注意事項:

1.上述相關設備配置實際現場尺寸丈量，由投標廠商至現場勘查自行丈量。

2.本案含貨櫃櫃體設計、改裝；設備購置、電源線配線及櫃體架設安裝、施工等，校方得要求廠商須於工地現場配置合格「勞工安全衛生管理員」。

3.承包商在安裝及維修施作期間，拆卸及改裝現場管線，以施工完畢後能恢復原始設計功能，且能維持正常運作為驗收標準。

4.保固期：承攬商必須保證自驗收核，保固期間如在正常操作情況下有任何設備故障，

責承攬商應到場了解。

5.廠商因施工需要有敲打、打鑿、破壞或汙損原有及週邊設備裝設之事者，廠商須免

費負責所有復原工作責任施工。

二、評審項目及配分比例

| 評審項目 | 評審內容細目 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 一、產品品質 | 產品品牌規格、安全性、穩定性、耐用性。 | 25 |
| 二、過去履約績效 | 公司規模、經營理念、施工方法、如期履約能力、系統整合能力。 | 25 |
| 三、價格 | 價格之合理性。 | 20 |
| 四、商業條款 | 履約期限、保固承諾、維修流程、服務效率。 | 20 |
| 五、簡報與答詢 | 說明清楚，回答內容具體可行。 | 10 |
| 合計 |  | 100 |