附件四

校園緊急求救鈴系統與探照燈位置說明

一、教學大樓

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 廁所基本配置（以**國中部**一樓為例） | | |
| 無障礙廁所 | 女廁 | 男廁 |
|  |  |  |
| 廁所內每間皆設按鈕 | | |
|  | | |
| 警鈴位於廁所外，男女廁外連接處再設一按鈕 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 警鈴設置檢查結果 | | | | | |
| **國中部** | 一樓 | 二樓 | 三樓 | 四樓 | 五樓 |
| 男廁 | V | V | V | V | V |
| 女廁 | V | V | V | V | V |
| 無障礙廁所 | V | V | V | V | V |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 廁所基本配置（以**高中部**三樓為例） | | |
| 無障礙廁所 | 女廁 | 男廁 |
|  |  |  |
| 廁所內每間皆設按鈕 | | |
|  | | |
| 警鈴位於廁所外，男女廁外連接處再設一按鈕 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 警鈴設置檢查結果 | | | | | |
| **高中部** | 一樓 | 二樓 | 三樓 | 四樓 | 五樓 |
| 男廁 | V | V | V | V | V |
| 女廁 | V | V | V | V | V |
| 無障礙廁所 | V | V | V | V | V |

二、藝文大樓

|  |  |
| --- | --- |
| 一樓 |  |
| 二樓 | 廁所無開放 |
| 三樓 |  |
| 四樓 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 警鈴設置檢查結果 | | | | |
| **藝文大樓** | 一樓 | 二樓 | 三樓 | 四樓 |
| 男廁 | V | 未開放 | V | V |
| 女廁 | V | V | V |

三、輔導室

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 輔導室 | 按鈕（室內） | 警鈴（室外） |
| 紓壓室 |  |  |
| 諮商室（一） |  |
| 諮商室（二） |  |  |

四、校園角落

|  |  |
| --- | --- |
| 校園角落 | 警鈴、按鈕 |
| 汙水處理廠 |  |
| 操場後方廁所 |  |

校園探照燈

一、以教學大樓、藝文大樓為例

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教學大樓二樓  連接走廊 | 國中部處 | 高中部處 |
| 教學大樓三樓  連接走廊 | 國中部處 | 高中部處 |
| 藝文大樓  門口 |  | |
| 藝文大樓  地下停車場 |  |  |

|  |
| --- |
| 校園緊急求救鈴及探照燈檢核表 |
|  |