附件四

校園緊急求救鈴系統與探照燈位置說明

一、教學大樓

| 廁所基本配置（以國中部一樓為例） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 無障礙廁所 | 女廁 | 男廁 |
| 廁所內每間皆設按鈕 |  |  |
| 警鈴位於廁所外，男女廁外連接處再設一按鈕 |  |  |

| 警鈴設置檢查結果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國中部 | 一樓 | 二樓 | 三樓 | 四樓 | 五樓 |
| 男廁 | V | V | V | V | V |
| 女廁 | V | V | V | V | V |
| 無障礙廁所 | V | V | V | V | V |

| 廁所基本配置（以高中部三樓為例） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 無障礙廁所 | 女廁 | 男廁 |
| 廁所內每間皆設按鈕 |  |  |
| 警鈴位於廁所外，男女廁外連接處再設一按鈕 |  |  |

| 警鈴設置檢查結果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高中部 | 一樓 | 二樓 | 三樓 | 四樓 | 五樓 |
| 男廁 | V | V | V | V | V |
| 女廁 | V | V | V | V | V |
| 無障礙廁所 | V | V | V | V | V |

二、藝文大樓

| 一樓 |  |
| --- | --- |
| 二樓 | 廁所無開放 |
| 三樓 |  |
| 四樓 |  |

| 警鈴設置檢查結果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 藝文大樓 | 一樓 | 二樓 | 三樓 | 四樓 |
| 男廁 | V | 未開放 | V | V |
| 女廁 | V |  | V | V |

三、輔導室

| 輔導室 | 按鈕（室內） | 警鈴（室外） |
| --- | --- | --- |
| 紓壓室 |  |  |
| 諮商室（一） |  |  |
| 諮商室（二） |  |  |

四、校園角落

| 校園角落 | 警鈴、按鈕 |
| --- | --- |
| 汙水處理廠 |  |
| 操場後方廁所 |  |

校園探照燈

一、以教學大樓、藝文大樓為例

| 教學大樓二樓 連接走廊 | 國中部處 | 高中部處 |
| --- | --- | --- |
| 教學大樓三樓 連接走廊 | 國中部處 | 高中部處 |
| 藝文大樓 門口 |  |  |
| 藝文大樓 地下停車場 |  |  |

校園緊急求救鈴及探照燈檢核表